# คู่มือการใช้งานระบบควบคุมคลังน้ำยา (Lab Smart System)

ระบบ Lab Smart System ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการคลังน้ำยาในห้องปฏิบัติการ ช่วยลดความผิดพลาดในการจัดการสต๊อก และมีระบบแจ้งเตือนน้ำยาใกล้หมดผ่าน LINE Notify

# 1. การเริ่มใช้งานระบบครั้งแรก (Setup)

เมื่อเปิดโปรแกรมครั้งแรก ให้ไปที่แท็บ "Master" หรือ "ข้อมูล" แล้วกดปุ่ม "Setup DB" ระบบจะสร้างแผ่นงานที่จำเป็นใน Google Sheets ดังนี้:

MasterData: เก็บข้อมูลหลักของน้ำยา

Inventory: เก็บยอดคงเหลือราย Lot

Logs: เก็บประวัติการทำรายการทั้งหมด

Settings: เก็บค่าตัวเลือกต่างๆ เช่น ประเภทน้ำยา, ชื่อเครื่องมือ

# 2. การจัดการข้อมูลหลัก (Master Data)

เป็นการบันทึกข้อมูลน้ำยาที่ห้องแล็บมีใช้งาน เพื่อให้ระบบรู้จักน้ำยานั้นๆ

ไปที่แท็บ "Master" กดปุ่มเครื่องหมายบวก (+)

กรอก Item ID (รหัสอ้างอิงภายใน) และ Barcode (รหัสที่อยู่บนขวด)

ระบุชื่อน้ำยา, หน่วยนับ, และจุดแจ้งเตือน (Min Alert) เมื่อยอดเหลือต่ำกว่าจุดนี้ระบบจะเตือน

ระบุ Weekly Target (เป้าหมายสต๊อกหน้างาน) เพื่อใช้ในระบบคำนวณยอดเบิกอัตโนมัติ

# 3. การรับน้ำยาเข้าคลัง (Receive)

ใช้เมื่อมีน้ำยาใหม่ส่งมาจากพัสดุหรือบริษัท:

ไปที่แท็บ "รับเข้า" (Receive)

กดปุ่ม "เปิดกล้องสแกน" หรือพิมพ์ชื่อ/รหัสในช่องค้นหา

ระบุ Lot No. และวันหมดอายุ (EXP) ให้ถูกต้อง

กรอกจำนวนที่รับเข้า แล้วกด "เพิ่มลงรายการ"

ตรวจสอบรายการในตะกร้า แล้วกด "ยืนยันการบันทึกทั้งหมด"

# 4. การเบิกน้ำยาไปใช้งาน (Dispense)

ใช้เมื่อต้องการนำน้ำยาออกจากตู้เย็นหลักไปใช้ที่หน้างาน:

ไปที่แท็บ "เบิกจ่าย" (Dispense)

สแกนหรือค้นหาน้ำยาที่ต้องการ

ระบบจะเลือก Lot ที่หมดอายุก่อนมาให้โดยอัตโนมัติ (หลักการ FEFO - First Expired First Out)

กรอกจำนวนที่จะเบิก แล้วกด "เพิ่มลงรายการ" และ "ยืนยันการบันทึก"

# 5. การนับสต๊อกหน้างาน (Count)

ฟีเจอร์พิเศษสำหรับช่วยคำนวณยอดเบิกให้พอดีกับเป้าหมาย:

ไปที่แท็บ "นับหน้างาน" (Count)

กรอกจำนวนน้ำยาที่เหลืออยู่ที่หน้าตู้เย็น/หน้าเครื่อง

ระบบจะเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (Weekly Target) ที่ตั้งไว้ใน Master Data

หากยอดเหลือน้อยกว่าเป้าหมาย จะมีปุ่ม "นำยอดไปเบิก" ปรากฏขึ้น

กดปุ่มเพื่อส่งยอดที่ต้องเบิกเพิ่มไปยังแท็บเบิกจ่ายโดยไม่ต้องคำนวณเอง

# 6. รายงานและประวัติ (Reports & Logs)

ตรวจสอบความเคลื่อนไหวและยอดคงเหลือ:

Dashboard: ดูภาพรวมยอดคงเหลือ ถ้าน้ำยาไหนต่ำกว่าจุดเตือนจะเป็นตัวหนังสือสีแดง

Report: สามารถเลือกออกรายงานเป็น Excel, PDF หรือคัดลอกส่งเข้ากลุ่ม LINE ได้ที่ปุ่ม "ออกรายงาน"

Logs: ดูประวัติย้อนหลังว่าใคร รับ/เบิก อะไรไป เมื่อไหร่

--- จัดทำเพื่อพัฒนาการทำงานในห้องปฏิบัติการ ---